询价文件

采购项目名称：血液透析机设备采购

采购项目编号： 201806-YLSBCG-03

佛山市顺德区北滘医院设备科编制

发布日期：二〇一八年六月

目 录

第一部分 询价邀请函	3

第二部分 采购项目内容	5

一、	投标人资格要求	6

二、采购项目技术规格、参数及要求	6

★三、商务要求	10

第三部分 报价须知	12

一、概念释义	13

二、询价文件	14

三、报价文件的编制	15

四、报价要求	15

五、询价文件的份数、封装和递交	15

六、报价的步骤	16

七、确定成交供应商办法	17

八成、质疑	17

十、签订合同	19

十一、适用法律	19

第四部分 合同书格式	20

第五部分 报价文件格式	26

报价文件资料清单	27

一、自查表	28

二、资格性文件	29

2.2  法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	31

三、商务部分	35

四、技术文件	39

五、价格部分	41

# 询价邀请函

各投标人：

北滘医院拟对医疗设备采购项目进行院内询价采购，欢迎符合条件的供应商参加院内询价。

1、采购项目编号： 201806-YLSBCG-LLF-03

2、采购项目名称：血液透析机设备采购

3、采购项目预算金额(元)： 48000元

4、采购项目内容及数量：血液透析机一台

5、报名：

时间：2018年6月8日起- 2018年6月14 日（工作日上午08:30至12:00,下午14:30至17:00）

报名地点：佛山市顺德区北滘医院伟明楼三楼设备科报名。

方法：投标人凭以下有效资料复印件（加盖公章）报名：①《工商营业执照副本》及按期年审或有效年审证明材料；②《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；③通过“信用中国”网 站 （ www.creditchina.gov.cn ）、 中 国 政 府 采 购 网“政府采购严重违法失信行为信息记录”（www.ccgp.gov.cn/cr/list）、广东省政府采购网“违法违规失信行为信息”（www.gdgpo.gov.cn/queryIllegalList.html）以上三个网站查询本单位信用记录的结果页面打印件；④投标公司法定代表人授权书及被授权人身份证。

注意事项：经“信用中国”网站、中国政府采购网、广东省政府采购网查询显示列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，报名无效，禁止参与投标。

6、投标截止时间、开标时间及地点：

递交投标文件时间：2018年6月15日下午14时30分-14时45分（北京时间）

投标截止及开标时间：2018年6月15日下午14 时 45分（北京时间）

递交投标文件及开标地点：佛山市顺德区北滘医院门诊四楼小会议室

7、请潜在投标人随时关注以下院内询价信息公告网址，以免错漏重要信息：      北滘医院院网（http://www.fssdbjyy.com/index.php/yihuangushi/）

8、联系事项

采购项目联系人（采购人）：梁柳芬

联系电话：0757-26393622

传真：  0757-26601929                邮编：528311

地址：佛山市顺德区北滘镇新城东一路2号（佛山市顺德区北滘医院伟明楼三 楼设备科

# 采购项目内容

## 投标人资格要求

1.1 投标人必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件（投标文件中必须提供相关证明文件）；

1.2 投标人必须是中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具有从事本项目的经营范围和能力的合法经营单位；

1.3投标人必须依法取得《《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》， 并在有效期内；

1.4本项目不接受联合体投标。

1．5投标人所投设备须具有有效且在有效期内的《医疗器械注册证》；

1．6、本项目不接受联合体投标。

## 二、采购项目技术规格、参数及要求

2、1采购项目医疗设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 预算单价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 血液透析机 | 1 | 48000 |
| 合计 |  |  |  |

2、2 设备技术参数：

血液透析机技术规格、参数及要求

一、系统功能概述

1设备用途：用于血液净化，治疗急慢性肾功能衰竭，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析多种透析治疗模式。

2人机交互：≥12英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统，治疗、调校、维修界面等全部为中文显示。

3参数显示：可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、总电导度、碳酸氢盐电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量等。

4信息记录：具备装置的设定、报警、操作信息记录功能，方便查询；具备配管监视功能，可提供机器内部液路流程及相关参数的实时显示，直观了解透析液回路的运行状态。

5信息提示：具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与排除的方式。

6原液配方：原液配方全开放，默认记忆≥4种原液配方，可任意更改。

7超滤系统：采用复式泵加脱水泵或电磁流量计式平衡与超滤控制系统，独特的精密陶瓷泵体、耐磨损、耐腐蚀，透析液连续提供，能达到零超滤，同时采用电极不间断的监视泵和电磁阀的工作状态，保证治疗安全和脱水精准。

8配液方式：先吸B液后吸A液，B液浓度误差更小，同时具有电导度反馈调节系统，保证透析液浓度准确，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，调节方便，可对酸中毒患者有针对性进行治疗。

9零部件更换提醒：为了方便保养和维护，能够监测机器内部零部件的使用时间，可以在零部件磨损到期后发出更换提醒。

10浓度曲线：可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存≥8条曲线，可单独使用或与超滤曲线组合使用，实现个性化透析

11超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存≥8条曲线，可单独使用或与浓度曲线组合使用，实现个性化透析。

12消毒方式：具备药液消毒和热消毒方式，≥5种自动运转程序可选，可任意更改，热水柠檬酸消毒温度最高可达≥90℃。

13透析液过滤：标准配备透析液过滤器组件，透析液过滤器可截留、吸附细菌和内毒素，透析液纯净度更高，减少微炎症反应和感染风险，提高治疗安全。

14人体感应：采用红外遥感技术，自动感应操作人员的靠近点亮屏幕，节能环保。

15快捷图标:可将常用的功能键设计到显示屏主界面，操作人员轻松操作。

16报警指示灯：具有360°可视四种颜色报警灯，具有声光报警指示，20种和旋乐提示音可选，可帮助医护及时准确判断报警提示内容。

17患者处方：可存储16位患者信息及治疗方案，让治疗工作更加轻松、方便。

18预冲辅助：具有预冲辅助功能，可根据科室需要设置预冲量和预冲速度，简化临床操作。

19自动排液：可自动排除透析器及管路内的残余液体，医疗废物整理更加整洁、轻松，降低科室运营成本。

二、主要技术参数

1机身尺寸（mm）： ≤320（宽）×390（深），设备占用空间小，提高科室空间利用率。         2供电：交流，220V（±10%），频率：50－60Hz。

3供水：供水压:1－3bar；供水温度：5－35℃。

4后备电池：支持体外循环血路系统≥25分钟；具备断电状态保存功能；任意时刻恢复供电可恢复至断电前的治疗状态。

5血流量：50－600ml/min。             6静脉压：-100－+500mmHg。

7跨膜压：-60－+500mmHg。          8透析液压力：-500－+600 mmHg。

9透析液流量：300－700ml/min；任意可调。11B液浓度：测量范围： 2.0－8.0mS/cm 。

12透析液温度：34－40℃，可实时监测及可调，并设有超温保护装置。

13空气探测：超声探测；最高检测精度达到≤0.001ml，防止气泡进入患者体内，同时具备血液判别器，避免引血上机时意外失血，确保治疗安全。

14肝素注入：给药速率：0.0—10.0ml/h；注射器尺寸：10ml，20ml，30ml均可用,大剂量给药：10-1500ml/h；可设定停止时间，肝素泵有自动注入和追加功能。

15漏血检测：光电式红绿双色光检测，具有污染补偿功能，可尽量避免假漏血报警，精度：≤0.35mL/min。

16超滤：超滤速度：0.0－4.0L/h；精度：±30ml/h或透析液流量的±0.1％；超滤量 0－39.9L可调。

2.3其他要求：

1、上述列表中的技术参数为本项目所采购设备的基本配置要求，对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出设备品牌、型号、产地或某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并提供相关证明材料。

2、投标人必须按照采购清单的设备投标和报价，不投或漏投的视为不响应项目要求，不允许只对其中部分内容进行投标，中标后不允许分包、转包。

★3、中标人必须在签订合同前提供所投医疗设备的《原厂供货证明函》及《售后服务承诺书》原件，否则采购人有权取消成交供应商的成交资格，由此而产生的经济损失和法律责任由成交供应商承担。

4、中标人负责将所有设备运至采购人指定的安装地点，并委派熟悉设备的工程师进行安装调试。设备、材料的拆箱、安装、通电、调试等工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。

5、投标人所投设备必须提供该设备系统软件终身免费升级服务。

6、投标人所投设备的生产厂家须在国内应有零配件供应中心，在广东省内设有常驻维修站，并提供常驻维修站联系电话及工程师姓名。

7、所有硬件设备在验收合格后，对符合固定资产条件的，采购人应按照相关规定及时登记入账。

凡技术要求重要性标有“★”的地方均为不可负偏离的重要技术要求和性能指标，投标人对这些要求必须达到完全响应，对任何一项出现负偏离者，作无效标处理。技术要求中带“▲”项均为重要技术性条款，投标人应尽量作出正偏离响应，以提高竞争力。

## ★三、商务要求

3.1供货要求：

(1)所有产品来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，产品来源渠道合法。

(2)成交供应商必须负责将所有设备运送至采购人指定的地点。本项目所有设备应包含正常运行所需的相关配件，采购人不另行支付任何费用。

3.2报价要求：

（1）报价应为全包价，包括全部设备及配件附件、人工费、运输装卸、安装调试、验收、售后服务及其他必要伴随设备和服务的费用、税金及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等全部费用，以人民币为结算单位。

（2）报价不得超出采购预算，即人民币4.8万元，否则报价无效。

3.3 完工期：合同签订生效后 30 个日历日内按采购人要求安装到指定的地点，验收合格并交付使用。

3.4 验收要求：

（1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

（3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

（4）成交供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（5）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

3.5安装与调试:

成交供应商必须依照询价文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3.6售后服务：

（1）所有设备质量保证期（简称“质保期”）不少于1年，质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

（2）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

（3）对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

- 3.7付款方式：

（1）设备安装结束后，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后30 日内，支付合同金额的 95%。

（2）从验收合格之日起，正常使用 12个月后10日内，支付合同总价的 5%。

（3）采购人付款前，成交供应商应向采购人提供全额有效发票，否则，采购人有权拒付。

（4）成交供应商收款信息必须与“广东省政府采购网”上注册信息一致。

以上项目商务要求均为实质性商务条款，即等同于带“★”不可负偏离的关键性要求。供应商如不响应，将导致报价无效。供应商可在此基础上作出优惠承诺和具体实施安排，以提高其报价的竞争力。

# 报价须知

## 一、概念释义

1、适用范围及法律

1.1 适用范围：本询价文件仅适用于本次招标所述项目的政府采购。

1.2 适用法律：采购人、采购人及供应商的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国采购法》及其配套的法规、规章、政策。

1.3 本询价文件的解释权属北滘医院。

2、定义

2.1 采购人：是指佛山市顺德区北滘医院。

2.2 监管部门：是指监督本项目的同级采购监督管理部门。

2.3 评审小组：是依法组建，负责本询价项目评审工作的临时性机构。

2.4“报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.5 合格的“报价人”是指：

1) 《中华人民共和国采购法》第二十二条所列条件

2) 符合询价文件规定的资格要求

3）符合本询价文件采购项目的特殊条件要求

2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7“询价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8实质性响应：是指符合询价文件中的相关实质性要求、法律以及政府各项法规的规定，且没有对询价要求产生重大偏离或保留。

2.8 重大偏离或保留是指：影响到询价文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了采购人的权力和供应商的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应报价的供应商的公平竞争地位。

2.9 公章：供应商所加盖的公章所刊名称为供应商法定名称，并经法定机构备案。

2.10询价文件中的标题或题名仅起引导作用，不应视为对询价文件内容的理解和解释。

3、合格的货物和服务

3.1货物：是指供应商制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国采购法》的相关规定均应是本国货物，优先选取自主创新、节能、环保产品。报价的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2服务：是指除货物和工程以外的其他对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及询价文件规定的其它服务。

3.3知识产权：

3.3.1供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标货物或其任何一部分时，不会产生涉及第三方的专利权、商标权或其它知识产权所引起的法律和经济纠纷。

3.3.2如供应商若不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.4供应商必须拥有投标货物的所有权，一切因投标货物所有权而引起的法律和经济纠纷由供应商自行负责，与本项目的采购人无关。

4、报价费用的承担

4.1 供应商应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，采购采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二、询价文件

1.询价文件的构成

1.1询价文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

1）询价邀请函

2）项目内容

3) 报价须知

4) 合同书格式

5) 报价文件格式

6) 在询价过程中由采购人机构发出的修正和补充文件等

1.2 报价人应认真阅读、并充分理解报价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

## 三、报价文件的编制

1.报价文件编制基本要求

1.1 报价人对询价文件的编制应按要求装订和封装。

1.2 报价人提交的报价文件及其与（采购人）就有关报价的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

1.3报价文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

1.4如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给报价造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

2.计量单位

2.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

## 四、报价要求

1.对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

2.成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

## 五、询价文件的份数、封装和递交

1.报价文件的份数和封装

1.1报价人应将《报价一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“报价一览表”字样。报价人应将报价文件正本和所有的副本分别密封包装，报价文件一式4份，其中正本1份和副本二份，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

1.2询价文件的封装袋正面应当标明：

1）项目编号；

2）项目名称；

3）报价人名全称；

4）日期。

2.询价文件的递交

2.1所有询价文件应于第一部分《报价邀请函》中规定的截止时点前递交到采购人。

2.2迟交的询价文件，按《中华人民共和国采购法》的规定，采购人将拒收或原封退回在其规定的递交询价文件截止时点之后收到的任何询价文件。

## 六、报价的步骤

1.报价文件的澄清

1.1任何要求对报价文件进行澄清的报价人，均应以书面形式在报价文件规定的报价文件递交截止日以前通知采购人。采购人将组织采购人对报价人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购人将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买报价文件的潜在报价人（答复中不包括问题的来源）。

1.2报价人在规定的时间内未要求对报价文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为无异议。对询价文件中描述有异议或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

2.  报价审查：审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

3.  询价小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

4.采购人对报价过程和重要报价内容进行记录。

## 七、确定成交供应商办法

1.确定成交供应商

1.1根据符合询价需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

1.2政策适用性

根据《采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，供应商报价时需注意：

（1）本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

（2）参加采购活动的中小企业报价时需提供《中小企业声明函》（见报价文件格式，否则不予认可。

（3）对于非专门面向中小企业的项目，小型和微型企业产品的价格将给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审, 若投标产品仅部分符合优惠评审要求，则按所占总价比重进行折扣评审。

1.3成交供应商确定后，采购人将在采购人机构网站发布成交公告。

## 八成、质疑

1. 如果报价人对此次招标活动有疑问，可依法向采购人提出质疑。采购人应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

质疑书

北滘医院：

依据《中华人民共和国采购法》及 （ 相关招标法规 ）和《供应商投诉处理办法》（财政部第20号令）的规定，我们认为_ （项目名称） _项目（项目文件编号：　 ）的招标活动中有几个问题严重损害了我们的___________权益，特提出质疑。

1、（1）受损情况说明：

（2）受损原因：

（3）事实证据：

（4）我们认为违背了《中华人民共和国采购法》第___条的“______”，…………第_____条的“_____”，…………第______条的“_______”，…………。

…………

2、…………

…………

请贵院尽快处理为盼。

后附相关证明材料。

质疑人： （公章）

法定代表人：

地址：

电话：

邮编：

电子邮箱：

传真：

二○××年×月×日

## 十、签订合同

1.成交供应商在http://www.fssdbjyy.com/index.php/yihuangushi/公示结束后，按规定与采购人签订合同。

## 十一、适用法律

1.采购人及报价人的一切招投标活动均适用《中华人民共和国采购法》及其配套的法规、规章、政策。

# 合同书格式

采购合同

（货物类）

项目名称：血液透析机设备采购

采购项目编号： 201806-YLSBCG-03

甲方（采购方）：佛山市顺德区北滘医院

乙方（供货方）：

签订地点：佛山市顺德区北滘医院

签订日期：     年     月       日

甲    方：佛山顺德区北滘医院

法人代表:         联系人：         电话：         传真：

地  址：地址：佛山市顺德区北滘镇新城东一路2号

乙    方：

法定代表人：       联系人：          电话：             传真：

地  址：

2.采购项目名称：空气波压力治疗仪等设备一批

采购项目编号： 201806-YLSBCG-03

根据北滘医院       医疗设备采购项目的院内询价结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，院内询价结果以及院内询价文件、乙方的投标文件，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌/规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：￥ 元； 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：货物名称内容和设备配置清单必须与投标文件中一致。

- 合同金额

合同金额为人民币（大写）：                   元（小写￥            元）。

注：合同总额包括乙方提供本合同项下服务所涉全部费用，包括但不限于全部产品及零配件、运输装卸、安装调试、培训、售后服务、人工、交通差旅、耗材、检测调试的设备仪器、工具、管理、利润风险、国家政府相关部门的税费及有关规费、社保金等相关费用等合同实施过程中应预见和不可预见的全部费用。所有价格均以人民币报价。本合同的总价在执行期间保持不变。乙方不得再以其它任何形式向甲方索要增加任何的费用。

三、供货要求

(1)所有产品来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，产品来源渠道合法。

(2)乙方必须负责将所有设备运送至甲方指定的地点。本项目所有设备应包含正常运行所需的相关配件，甲方不另行支付任何费用。

四、交货期：合同签订之日起      个日历日内送到甲方指定地点、验收合格并交付使用。

五、付款方式：

由甲方按下列程序付款：

1、设备安装结束后，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后30 个日历日内，支付合同金额的 95%。

2、从验收合格之日起，质保期后15个日历日内，支付合同总价的 5%。

3、甲方付款前，乙方应向甲方提供全额有效发票，否则，甲方有权拒付。

六、验收要求：

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、 货物必须符合本合同所有附件、采购文件、投标文件中相关内容。

3、乙方必须提供所有设备的医疗设备注册证，中标人若为代理经销商的，须提供有效的授权证明资料，或提供连贯的产品合法性来源证明资料。

4、 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

5、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

6、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

7、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

七、保质期及售后服务要求:

1 、本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实免费包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2 、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用，质保期和免费维修期相应顺延。保修期按1:  顺延（即按天算、开机日每降低1天，保修期顺延   天）。

3、对甲方的服务通知，乙方在接报后   小时内响应，  小时内到达现场，  小时内处理完毕。若在   小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

八、 安装与调试:

乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正

九、违约责任与赔偿损失

（1）乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

（2）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

（3）甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

（4）其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

(1)合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

(2)法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项及条款仍应继续履行。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

（1）本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（2）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

（4）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

（1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

（2）合同一式    份，甲方执 肆份、乙方执     份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：佛山顺德区北滘医院       乙方（盖章）：

代表：                                代表：

签定日期：   年     月    日          签定日期：     年     月     日

签定地点：                            开户名称：

银行帐号：

税    号:

开 户 行：

# 报价文件格式

报价文件

（技术、商务、价格文件正本/副本）

项目编号： 201806-YLSBCG-03

采购项目名称：血液透析机设备采购

供应商名称：

日期：             年      月      日

## 报价文件资料清单

一、自查表

1.1  资格性/符合性自查表

二、资格性文件

2.1  报价函

2.2  法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

2.2.1法定代表人/负责人资格证明书

2.2.2法定代表人/负责人授权委托书

2.3  关于资格的声明函

2.4  关于在参与采购中未有违法违纪行为的声明函

2.5  中小企业声明函

三、商务部分

3.1 供应商综合概况

3.1.1供应商情况介绍表

3.1.2同类项目业绩介绍

3.1.3其它重要事项说明及承诺（可选）

3.2商务条款响应表

四、技术文件

五、价格部分

## 一、自查表

| 1.1资格性/符合性自查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  | 报价文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 报价函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 保证金 （投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元） （转帐、汇款的提供复印件加盖公章， | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 1、供应商必须具备《中华人民共和国采购法》第二十二条的条件； | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 2、供应商必须是中华人民共和国境内注册的独立法人； | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 3、供应商须具有医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证； | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 4、本项目不接受联合体报价。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在参与政府招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价，且未超出招标预算 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 是否满足商务条款最低要求 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 是否满足技术条款最低要求 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |

注：以上材料将作为报价供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，报价供应商必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的□打“√”。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

2.1 报价函

致：佛山顺德区北滘医院：

依据贵方招标项目名称               项目编号               询价货物及服务的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价供应商名称、地址）提交下述文件正本_1_份，副本 3 份。

1. 报价函；

2. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书；

3. 报价一览表；

4. 分项报价表；

5. 技术响应、偏离说明表；

6. 商务响应、偏离说明表。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2.报价有效期为递交报价文件之日起90天，成交供应商报价有效期延至服务期截止之日。

3.我方已经详细地阅读了全部询价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

报价供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

报价供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

报价供应商 (公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

## 2.2  法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

2.2.1法定代表人/负责人资格证明书

致：佛山顺德区北滘医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免无效标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（正、反面）

2.2.2法定代表人/负责人授权委托书

致：佛山顺德区北滘医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人        （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述招标项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司报价中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（

正、反面）

2.3关于资格的声明函

致：佛山顺德区北滘医院：

关于贵方项目名称:____________项目编号：           报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供报价文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 我司具备《中华人民共和国采购法》的规定；

- 我司具有中华人民共和国境内独立法人资格及从事本项目的经营范围和能力；

- 我司具有医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证；

- 我司没有组成联合体报价。

- ……

（报价人有效的《工商营业执照副本》及按期年审或有效的年审证明材料、医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证等相关证明）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

2.4关于在参与采购活动中未有违法违纪行为的声明函

致：佛山顺德区北滘医院：

关于贵方采购项目名称:______采购项目编号：    询价邀请，我司作出以下声明：

我司一直以诚实信用的信誉和态度参与每一次采购活动，至今未有违法违纪行为并未受过处罚，并保证提交的所有文件资料和说明是准确的和真实的。

特此声明 。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日      期：       年      月     日

2.5中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业（企业名称：______）制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于______行业，有从业人员______人，最近一年营业收入为______元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

说明：

1.本声明函适用于投标人为小型或微型企业的情形，否则，本表不适用。

2.投标供应商认为其为小型或微型企业的必须提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供2016年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

## 三、商务部分

3.1供应商综合概况

3.1.1供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构 设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 供应商提供2016年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

3.1.2公司资质及认证情况

| 序号 | 资质证书或认证证明 | 颁发机构 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 月 日— 月 日 |
| 2 |  |  | 月 日— 月 日 |
| 3 |  |  | 月 日— 月 日 |
| 4 |  |  | 月 日— 月 日 |

注：投标人必须提供证书复印件并加盖公章（原件备查）

3.1.3同类业绩

| 序号 | 合同内容 | 项目名称及合同金额（万元） | 交货时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：以合同及验收报告复印件为准加盖公章为准。

3.1.4售后服务

1.质保期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4.维修服务收费标准；

5.其它服务承诺；

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日   期：     年     月     日

3.2商务条款响应表

3.2.1实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货要求 |  |  |
| 2 | 报价要求 |  |  |
| 3 | 完工期 |  |  |
| 4 | 验收标准 |  |  |
| 5 | 安装与调试 |  |  |
| 6 | 售后服务 |  |  |
| 7 | 付款方式 |  |  |

注：1. 对于询价文件 “项目商务要求”，如供应商完全响应，则请在“是否偏离”栏内填写“无偏离”；若响应情况出现偏离，请在“是否偏离”栏内填写“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

3.2.2一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格供应商合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交报价文件起至确定正式成交供应商止不少于 90 天，成交供应商有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 7 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 8 | 同意招标方以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 9 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、技术文件

4.1 技术条款响应表

4.1.1一般技术条款响应表

| 序号 | 产品名称 | 询价文件规格要求 | 投标实际参数 (供应商应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：报价人必须对应询价文件“项目内容及要求”的内容逐条响应。

4.2.1实质性技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 询价文件技术要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：报价人必须对应询价文件“项目内容及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

报价人响应项目需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

4.3实施方案

方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

3. 设备供货安排方案、质量保障措施、测试验收程序及方法

注：报价人应同时提供以下资料：

（1）设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、产品认证、操作简介等相关证明文件。

（2）货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

4.4设备供货安排及施工组织方案、质量保障措施、测试验收程序及方法

方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势，格式自行设定。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日   期：    年    月    日

4.5 其他重要事项说明及承诺（可选）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日   期：     年     月     日

## 五、价格部分

5.1开标/报价一览表

| 项目名称 | 血液透析机设备采购 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 201806-YLSBCG-03 |
| 总报价 | （大写）人民币 元（￥ ） |
| 备注：详细内容见《明细报价表》。 |  |

注：1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价为全包价，包括全部设备、运输、安装、验收、售后服务和其他必要伴随设备、服务的费用、税金及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等全部费用，以人民币为结算单位。

3.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

5.2明细报价表

项目名称:                                                           项目编号：

| 一、设备详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 |  | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 用途 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、服务类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体实施与服务内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
|  | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 。。。 | 社保 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 三、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 项 |  | 名 称 | 规格型号 |  |  | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后续服务将要发生的必要服务项收费标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标/报价一览表》一致。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：                          日期：   年   月   日

报价文件密封袋正/副本封面

采购项目名称：血液透析机设备采购

项目编号： 201806-YLSBCG-03

报价文件

技术、商务、价格文件

正/（副）本

供应商名称：______（公章）_______

在2018  年 6 月 15 日14时 45分之前不得启封

开标地点：佛山市顺德区北滘镇新城东一路2号（佛山市顺德区北滘医院门诊楼四楼小会议室