- 询价文件

一、投标单位资质要求：

1.投标单位应具有良好的商业信誉和财务状况，具有独立的法人资格。

2.具有医疗设备维修的技术支持,应提供近两年内同类设备维保服务经历（须提供合同复印件）。

3.能证明备件的合法来源、渠道，备件库证明。

4．投标第三方公司拟配备本项目的维修工程师应通过同类设备培训并取得相关的培训证书或上岗证等有效证件，以上人员必须提供资格证书和最少一个月缴纳社会养老保险等相关证明材料。

5.本项目不接受联合体投标;

6.参加此次采购活动前三年，无重大违法记录；

7.已登记报名;

8.投标人必须在询价时携带本人有效身份证原件备查。

二、维修保养设备服务内容及要求

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台） | 国产/进口 | 采购需求 | 采购形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩超 | 飞利浦iU22 | 1 | 进口 | 1、维修使该设备灰复到正常运行状态。 2、所更换的配件必须原装全新。 | 询价 |

- 维修范围：维修使该设备灰复到正常运行状态。所更换的配件必须原装全新。

2、服务响应时间：对甲方的服务通知，乙方在接报后  1 小时内响应，  2 小时内到达现场， 4 小时内处理完毕。若在 4 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

3、一周7天、每天24小时的免费电话支持服务。

4 、所更零部件质保期不少于半年，质保期内因非人为因素出现故障而造成短期停用，质保期和免费维修期相应顺延。保修期按1: 2天  顺延（即按天算、开机日每降低1天，保修期顺延2 天）。

5、安装与调试:乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行最佳状态。

- 保证所保设备开机率达到95%（按照一年365个工作日计算）。若设备开机率低于95%，则每低于95%一个百分点相应延长保修期七天。

7、为所保设备保证备件的存储并优先提供备件的发货，备件供应：所更换的部件必须是经过原厂测试的合格备件。并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。

8、具备远程在线诊断。

9、在设备中的机密数据不得外传。投标人应遵循医院及个人资料（私隐）条例对个人隐私及保密性作出的要求。机密数据包括但不限于可识别病人信息的医疗数据。

10、投标人不得转包，分包、外包投标标的主体。

11、维修完成之后，中标人须向采购人提供维护保养报告。

12、投标人企业在经营范围内投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录。

13.完工期：投标人提供服务时间应满足本项目服务期限。

14、投标人至少具有下列US专业维修工具，并提供相关专业校准信息以供核实。

      - 医用漏电流测试仪≥1套。

      - US专用工具集≥1套。

      - 力矩扳手=1套 （具备国家专业认证机构校准认证书）。

15、中标人应合理地安排训练有素的工作人员进行维修服务实践，且应保证维修人员拥有充分的知识和技术（如提供相关专业毕业证书、相关维修资质证书、培训证书），能够维修保养本次招标范围中所有型号的设备。中标人还应保证维修人员懂得重要的自身安全防范措施。维修服务时必须在采购人指定人员的参与下进行。

其他要求

1、上述列表中的技术参数为本项目所采购设备的基本配置要求，对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出设备品牌、型号、产地或某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并提供相关证明材料。

2、成交供应商必须在签订合同前提供所投医疗设备的《原厂供货证明函》及《售后服务承诺书》原件，否则采购人有权取消成交供应商的成交资格，由此而产生的经济损失和法律责任由成交供应商承担。

3、成交供应商负责将所有设备运至采购人指定的安装地点，并委派熟悉设备的工程师进行安装调试。设备、材料的拆箱、安装、通电、调试等工作由成交供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。

4、验收时，采购人将根据国家有关技术规范要求和技术标准，及招标文件的要求和投标文件的响应对所供应产品的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如原产地证明、原厂保修证明、海关进口手续（只针对进口设备）、装箱单、保修单等）等进行验收，验收时可能会根据需要邀请质量监督部门、工商管理部门、主要设备中标厂家参与验收。

5、投标人所投设备必须提供该设备系统软件终身免费升级服务。

6、投标人所投设备的生产厂家须在国内应有零配件供应中心，在广东省内设有常驻维修站，并提供常驻维修站联系电话及工程师姓名。

7、所有硬件设备在验收合格后，对符合固定资产条件的，采购人应按照相关规定及时登记入账。

8、 1）、各投标人只对本项目作完整唯一报价。2）、有以下情形之一的，按无效标处理：资料未按要求加盖公章的；投标文件不能完全满足项目实质性要求的；3）投标人少于三家不予开标。 4）、超过规定时间送达或未按要求密封的投标文件不予受理。 5）、投标文件一经收取不予退还。 6）、报价包含：货物费、运输费、安装费、操作培训费等。

投标人对这些要求必须达到完全响应，对任何一项出现负偏离者，作无效标处理。

三、商务要求

一）供货要求：

(1)所有产品来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，产品来源渠道合法。

(2)成交供应商必须负责将所有设备运送至采购人指定的地点。本项目所有设备应包含正常运行所需的相关配件，采购人不另行支付任何费用。

二） 完工期：合同签订生效后 3个日历日内按采购人要求到指定的地点维修，验收合格并交付使用。

三）验收要求：

（1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

（3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

（4）成交供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（5）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

四）安装与调试:

成交供应商必须依照询价文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

五）售后服务：

（1）所有设备质量保证期（简称“质保期”）不少于半年，质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

（2）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。

六）报价要求

1．报价应为全包价，包括全部技术处理，废料处理，调试、验收、售后服务及其他必要伴随保养项目服务的费用、税金及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等全部费用，以人民币为结算单位。

2.成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

3．合格的“报价人”是指：

1) 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所列条件

2) 符合询价文件规定的资格要求

3）符合本询价文件采购项目的特殊条件要求

4．只允许投标人有一个投标方案，报价为一次性报价，每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

七）、确定成交供应商办法

询价小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

根据符合询价需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

八）、付款方式：

（1）项目保养结束后，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后30日内，支付合同金额的 95%。

（2）从验收合格之日起，质保期后10日内，支付合同总价的 5%。

（3）采购人付款前，成交供应商应向采购人提供全额有效发票，否则，采购人有权拒付。

四、签订合同

在询价结束结果公示完后，按规定与采购人签订合同。