北滘医院医疗设备采购谈判文件

采购项目名称：北滘医院医疗设备

采购项目编号： 201805-YLSBCG-01

北滘医院设备科编制

发布日期：二〇一八年五月

目 录

第一部分 投标邀请函	3

第二部分 采购项目内容	5

一、	投标人资格要求	7

二、采购项目技术规格、参数及要求	7

★三、采购项目商务要求	13

第三部分 投标人须知	16

一、概念释义	17

二、谈判文件说明	18

三、投标文件说明	19

四、开标、评标及定标	21

五、评审结果确定	23

六、评标方法、步骤及标准	24

第四部分 合同书格式	27

第五部分 投标文件格式	33

一、自查表	36

二、资格性文件	38

三、商务文件	41

四、技术文件	45

五、价格文件	48

# 投标邀请函

# 投标邀请函

各投标人：

北滘医院拟对医疗设备采购项目进行谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

1、采购项目编号： 201805-YLSBCG-LLF-01

2、采购项目名称：北滘医院医疗设备采购

3、采购项目预算金额(元)：（包组一；42万    包组二；20万   包组三16.2万 ）

4、采购项目内容及数量：医疗设备一批（包组一；包组二；包组三）

5、报名及获取采购文件：

时间：2018年5月4日起- 2018年5月10日（工作日上午08:30至12:00,下午14:30至17:00）

报名地点：佛山市顺德区北滘医院伟明楼三楼设备科报名。

方法：投标人凭以下有效资料复印件（加盖公章）报名：①《工商营业执照副本》及按期年审或有效年审证明材料；②医疗设备生产企业许可证或医疗设备经营企业许可证；③通过“信用中国”网 站 （ www.creditchina.gov.cn ）、 中 国 政 府 采 购 网“政府采购严重违法失信行为信息记录”（www.ccgp.gov.cn/cr/list）、广东省政府采购网“违法违规失信行为信息”（www.gdgpo.gov.cn/queryIllegalList.html）以上三个网站查询本单位信用记录的结果页面打印件；④投标公司法定代表人授权书及被授权人身份证。

注意事项：经“信用中国”网站、中国政府采购网、广东省政府采购网查询显示列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，报名无效，禁止参与投标。

6、投标截止时间、开标时间及地点：

包组一：

递交投标文件时间：2018年5月11日14时30分-14时45分（北京时间）

投标截止及开标时间：2018年 5月11日14 时 45分（北京时间）

递交投标文件及开标地点：佛山市顺德区北滘医院门诊四楼小会议室

包组二：

递交投标文件时间：2018年 5月11日16时15分-16时30分（北京时间）

投标截止及开标时间：2018年 5月11日16 时30分（北京时间）

递交投标文件及开标地点：佛山市顺德区北滘医院门诊四楼小会议室

包组三：

递交投标文件时间：2018年 5月12日10时00分-10时15分（北京时间）

投标截止及开标时间：2018年 5月12日10时15分（北京时间）

递交投标文件及开标地点：佛山市顺德区北滘医院门诊四楼小会议室

7、请潜在投标人随时关注以下谈判信息公告网址，以免错漏重要信息：      北滘医院院网（http://www.fssdbjyy.com/index.php/yihuangushi/）

8、联系事项

采购项目联系人（采购人）：梁柳芬

联系电话：0757-26393622        0757-26601929

传真：  0757-26601929                邮编：528311

地址：佛山市顺德区北滘镇新城东一路2号（佛山市顺德区北滘医院伟明楼三 楼设备科

# 采购项目内容

## 投标人资格要求

1.1 投标人必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件（投标文件中必须提供相关证明文件）；

1.2 投标人必须是中华人民共和国境内注册的独立法人；

1.3 投标人须具有医疗设备生产企业许可证或医疗设备经营企业许可证；

1.4本项目不接受联合体投标。

## 二、采购项目技术规格、参数及要求

2、1采购项目医疗设备清单

| 包组 | 设备名称 | 数量（台） | 预算单价(万元) | 总预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 低温灭菌消毒炉 | 1 | 32 | 32 |
|  | 内镜清洗消毒设备 | 1 | 10 | 10 |
| 二 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 20 | 20 |
| 三 | 医用空气净化器 | 1 | 2．3 | 2．3 |
|  | 电子止血带 | 1 | 2 | 2 |
|  | 医用封口机 | 1 | 1．5 | 1．5 |
|  | 智能通经络治疗仪 | 1 | 6．8 | 6．8 |
|  | 电针仪 | 5 | 0．2 | 1 |
|  | 枪式电动自停开颅钻 | 1 | 2．6 | 2．6 |
| 合计 |  | 13 |  | 78.2 |

2、2 设备技术参数：

包组一：

低温灭菌消毒炉招标参数

- 重量约400Kg

- ★外形尺寸≤990X760X1600mm（长×宽×高）

- 灭菌剂浓度为60%的过氧化氢

- 灭菌剂使用量灭菌过程灭菌剂使用量：≤5ml/批次，精确计量注入，精确度：0.001毫升。

- ★灭菌室容积≥135L；内腔尺寸≥450×400×750mm

- 内腔要求：铝制内腔，方形结构；

- 双循环灭菌时间约50分钟

- 灭菌循环时间标准：≤50分钟；加强：＜70分钟

- 灭菌温度50℃±5℃

- ▲灭菌要求：具有双循环和加强型灭菌程序以及测试用单循环灭菌程序，灭菌能力内管径1mm聚四氟乙烯软管灭菌长度需达到2000mm；1mm不锈钢管灭菌长度达到500mm

- ▲灭菌效果验证要求：必须同时提供省级以上卫生部门的灭菌效果监测报告

- 显示操作装置：灭菌器由微电脑和彩色触摸屏控制，在触摸屏上可显示各种参数、完成所有操作。

- 检测功能：具有系统自动检测功能，对灭菌过程实时监控，如有异常，系统自动报警，并中文显示故障原因。

- 检测功能：具有系统自动检测功能，对灭菌过程实时监控，如有异常，系统自动报警，并中文显示故障原因。

- 参数记录及存储：打印记录包括灭菌时间和压力曲线，记录可保存五年以上；电子存储可记录百万次灭菌循环，记录包括灭菌时间和压力曲线。能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、生物培养结果和灭菌过程的压力、温度、阶段时间和结束状态等信息，并提供打印样品；

- 门要求：灭菌室开关门方式为电动升降，门带安全开关。

- 抽空设备低噪音、低排放、抽空快、稳定性高，维护成本低；抽空速率：≥16立方米/小时

- 提纯功能：灭菌器具有过氧化氢提纯功能，并提供省级检测机构出具的过氧化氢提纯浓度检测报告；

- ▲加液方式：卡匣式注入方式

- ▲环境残留控制：产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3,并提供省级以上检测机构出具的检测报告。

- 等离子体电源功率：等离子体电源输出功率≤500W

22.▲认证要求：卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电磁兼容检测报告。

全自动内镜消毒机招标参数

技术参数要求：

- 全自动内镜消毒机招标功能特点：

第一步、初洗0分钟；

第二步、酶洗3分钟；

第三步、次洗2分钟；

第四步、消毒10分钟；

第五步、末洗2分钟。

全程消毒所需时间17分钟。

时间可根据实际需要进行设定。

▲1．具备全过程有故障报警功能：

①消毒液不足报警；

②清洗酶不足报警；

③酒精不足报警；

④过滤器太脏或水压太低或太高报警；

⑤内镜漏气报警；

⑥排水受堵报警；

⑦消毒槽水位太低报警。

2．机器设置智能管理，停机超过4小时后自动关机。

3．具备全程持续测漏监控功能，数字式显示。

4．适合各种品牌镜子的清洗消毒，配备奥林巴斯、潘泰克斯、富士镜子接头。

5．采用三通道清洗，更彻底清洗内镜管道。

6．具备设备全管道自身消毒功能。

7．具备运转过程及结果自动打印功能、消毒次数记录功能。

8．酶洗功能：根据适酶要求按比例自动添加。

9．酒精功能：能自动进行酒精消毒并自动吹干。

10．液晶显示，操作界面按键与参数设置按键分开，防止误操作。

11．消毒时间可根据要求来调整。

12．全浸泡，按卫生部五槽（或五步法）进行，消毒槽只要9升，可循环使用次数远超过同类产品，因此可节省使用成本。

13．全程常温清洗消毒，酶洗、消毒环节可选择恒温模式，温度可调。

14．脚踏开锁，运行过程无法开盖，避免存在不规范操作。

15．机器配置电子扫描跟踪系统，可完整和科学地提供内镜的跟踪，保护病人的权益。

16．采用电子扫描，一条镜子对应一个电子编码。

17．电子编码ID卡可全浸泡，可长期使用。

18．随机配置打印时包含了内镜的编码，方便追踪查询，在有必要时为医院提供举证的条件。

▲19.采用开模注塑的内镜清洗消毒循环总成，全程检测管道连接是否脱落

基本参数：

- 供水要求及压力：自来水，水量：8L/分以上；0.22Mpa≤压力≤0.5Mpa

- 额定电能参数：AC220V±10%，50HZ   1.0A

- 尺寸：宽度≤600×深度≤600×高度≤880（mm），重量约60kg

- 消毒液储存箱容量≤12升

- 适酶储存箱容量≤2.5升

- 酒精储存箱容量≤2.5升

- 适酶用量：根据适酶要求可自行设置，出厂已设置。

- 酒精用量：出厂设置为酒精消毒≤2分钟，吹干≥8分钟，可自行调整。

- 测漏方式：数字式连续测漏，内镜漏气随时报警。

- 水处理：设有外置和内置超滤。

- 消毒次数记录：次数自动记录并在屏上显示。

- 消毒时间：出厂设置为消毒≤17分钟。

消毒液添加或外排：单独启动自动添加、自动外排。

包组二：

全自动化学发光免疫分析仪

检验原理：

★磁颗粒非酶参与的管式直接化学发光，试剂稳定期长。

★标记物为ABEI，性状稳定，不受温度及酸碱度影响。

激发底物为氢氧化钠和双氧水。

2基本参数：

▲测试速度最大180个测试/小时。

24小时待机，样本随到随测。

第一份结果时间：17分钟。

3样本装载：

▲一次可装载144个样本，实验过程中能随时加载。

样本类型：血清、血浆、尿液等。

测试过程中可连续装载，急诊优先。

条形码扫描识别或软件自动编号。

▲连接医院Lis系统，自动读取样本信息。

4试剂特性：

同时可装载15种试剂，测试过程中可连续装载、更换试剂。

试剂区具有冷藏系统。

★集成式试剂盒，无须预处理，即开即用。

校准品内置，无需另购，无需预处理。

使用纳米超顺磁珠，试剂反应更彻底。

射频识别技术电子标签，读取和储存试剂的所有信息，更替、增加新项目瞬间完成，高速高效。

内置十点定标标准曲线，两点校准定标曲线。

定标稳定期最长可达4周。

试剂盒：50人/份，100人/份。

▲试剂项目：海虹网中标且必须能做PCT,NT-PROBNP,肌红，肌钙,CA50,CA242,SCCA等项目。

5操作模式：随机、批处理、急诊。

6采样针：  双针设计。TEFLON包被钛合金加样针。内外壁清洗。

7其他技术参数：

▲样本凝块探测功能，液面探测功能。

条形码识别样本功能。

试剂耗存量监测功能。

样本稀释可任意设定，自动稀释高浓度样本。

稳定的37℃孵育条件。

病人信息简历、汇总、查询、储存。

8联网功能：

可通过COM口与医院Lis系统连接，远程数据共享。

Lis系统能自己选择测试项目、添加项目和传输结果。

包组三：

医用级空气净化器招标参数

- ★壁挂式；

- 电源：220-240V 电流： 50/60HZ（产品需要通过CCC或CQC电气安全认证，投标产品需符合TUV-GS 国际通用电气安全标准或同类标准认证）；

- ▲适应面积：≥ 60㎡

- 重量≤10kg；

- 进气/排气：前部/顶部；

- 操作面板：电容式触摸控制面板；

- 外壳材质：环保ABS工程塑料或同类环保材质；

- 内嵌式安全锁；（操控面板及滤网可锁）

- 智能运行模式：可侦测空气质量、人员/运动（红外）、噪声，并自动调整运行速度，可长期连续高转速运行。

- 峰值噪音≤68分贝；

- 机器功率≤109W（峰值）；

- 臭氧浓度≤0.10mg/m³；

- 自带机器故障指示灯；滤网更换指示灯；

- ★按空气净化器新国标（GB/T18801-2015）相关标准，参加投标的机器参数应符合以下要求；

洁净空气量CADR（单位m³/h）：颗粒物≥359m³/h，

甲醛≥56m³/h

除菌率：≥99.92%

累计净化量CCM（单位mg）：颗粒物≥17600mg

- ▲尘埃粒子清除率：PM0.3粒子清除率99.98%（提供第三方检测报告）

- ▲高效过滤网厚度：HEPA滤网厚度≥50mm(招标提供HEPA滤网样品测量厚度)

- ▲高效过滤网抗菌：Ultra-fresh抗菌技术28天无细菌生长；（提供第三方检验报告）

- ★杀流感病毒认证：Airmid 杀感冒病毒认证，35分钟100%杀灭减少H1N1等流感病菌；（提供第三方检测报告）

- 需提供厂家原版产品图册；

保修期≥3年

电子止血带招标参数

技术特点和参数：

- 全数字微电脑控制，相关数据数字显示

- 使用按键进行压力设置

- 工作压力自动补偿，失电压力保持功能

- 最大压力不低于90kpa（675mmHg）

- 时间设定：0-99min

- 压力控制精度:≤5kpa

- 初始充气时间：≤20秒（气带非自由状态）

- 噪音：≤55db

- 功耗：≤25W

医用封口机招标参数

- ▲具有多种自动控制功能，可实现连续封口

- ▲温控精度±1%，工作温度：60～220℃任意设置

- ★高速升温设计，室温~180℃升温只需≤ 40S；

- 采用浮动式恒定压力压合系统设计，适应纸塑袋、纸塑立体袋、纸纸袋的封

口需要；

- 先进的平板式陶瓷加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高；

- ★封口速度 ≥10m/min；走纸自动感应控制；

- 电源：220V 50Hz；

- ▲封纹宽度 ≥12mm；

- 功率：500W；

- 尺寸：≥482×242×157（mm）；

- ▲封口留边 0~35mm 可调；

- 重量：≤15kg；

智能通络治疗仪招标参数

系统参数

- ▲主要性能为中医分证型治疗

- 设备适用在中医科、神经内科、脑病科，骨伤科、康复科、等科室使用

- 中医定向经皮经穴药物透入功能

- ▲四通道8电极输出

- ▲内含48种分证型治疗处方

- ★具有泄法，平补平泄，补法及干扰电、音频电治疗处方

技术参数

- ★中医辨证处方调制：1～10kHz & 0～150Hz

- 调制方式：连续调制/间歇调制/断续调制/变频调制

- ★治疗深度分级可调：2～9分级可调

- ▲极板加热功能，温度分级调节

- 极板输出通道可同步或异步输出

- 调幅度：0～100﹪分段可调

- 输出电流：≤110mA

- 差频变化：差频范围0～96 Hz  变化周期1～10s

- ▲热疗输出：单次治疗20分钟，极板温度≤45℃

- 极板配置：Φ4.6cm多功能圆形治疗极板

电针仪招标参数

- 电源:DC9V

- 输入功率:10.0VA

- ▲输出脉冲波形：非对称双向脉冲波，

- ▲输出脉冲路数：六路输出

- 最大输出功率：0.3VA

- 输出脉冲频率:1-100Hz可调

- ★工作模式：连续波：连续
断续波：工作15秒钟，停5秒
疏密波：疏波频率是密波频率的1/5，密波频率为5-100Hz可调，疏波时间为5秒钟，密波时间为10秒

- 输出电流的限制：10≤MA

- ▲输出直流分量：0

- 输出脉冲宽度：200Μs

- ★体积：≥210mm*100mm*300mm

- 重量：0.7kg（不含电池）

自停开颅钻标配清单及招标参数

- ▲动力手柄 .无级调速。

- ★高温高压消毒转速：≥1800rpm/min

3. 开颅钻头可快速方便拆卸并清洗消毒。

4▲有可靠钻透自停功能，并且保留小骨瓣在硬脑膜上，真正做到不伤硬脑膜。

5▲三刃定心，在颅骨上不打滑。

6★钻孔最大深度≥15mm

7★转速：0～1800rpm/min切削量：≥600mm3

8 消毒通道用于电池安全划入手柄内，保障手柄无菌。高温消毒

2.3其他要求：

1、上述列表中的技术参数为本项目所采购设备的基本配置要求，对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出设备品牌、型号、产地或某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并提供相关证明材料。

2、本次采购项目可以允许对其中一个包组或多个包组进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，中标后不允许分包、转包。

★3、中标人必须在签订合同前提供所投医疗设备的《原厂供货证明函》及《售后服务承诺书》原件，否则采购人有权取消成交供应商的成交资格，由此而产生的经济损失和法律责任由成交供应商承担。

4、中标人负责将所有设备运至采购人指定的安装地点，并委派熟悉设备的工程师进行安装调试。设备、材料的拆箱、安装、通电、调试等工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。

5、投标人所投设备必须提供该设备系统软件终身免费升级服务。

6、投标人所投设备的生产厂家须在国内应有零配件供应中心，在广东省内设有常驻维修站，并提供常驻维修站联系电话及工程师姓名。

7、所有硬件设备在验收合格后，对符合固定资产条件的，采购人应按照相关规定及时登记入账。

凡技术要求重要性标有“★”的地方均为不可负偏离的重要技术要求和性能指标，投标人对这些要求必须达到完全响应，对任何一项出现负偏离者，作无效标处理。技术要求中带“▲”项均为重要技术性条款，投标人应尽量作出正偏离响应，以提高竞争力。

## ★三、采购项目商务要求

3.1供货要求：

(1)所有产品来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，产品来源渠道合法。

(2)中标人必须负责将所有设备运送至采购人指定的地点。本项目所有设备应包含正常运行所需的相关配件，采购人不另行支付任何费用。

3.2报价要求

（1）投标报价应为全包价，包括全部设备及配件附件、人工费、运输装卸、安装调试、验收、售后服务及其他必要伴随设备和服务的费用、税金及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等全部费用，以人民币为结算单位。

（2）投标报价不得超出采购预算，否则投标无效。

3.3 完工期：合同签订生效后 30 个日历日内按采购人要求安装到指定的地点，验收合格并交付使用。

3.4 验收要求：

（1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（2）中标人必须提供所有设备的医疗设备注册证，中标人若为代理经销商的，须提供有效的授权证明资料，或提供连贯的产品合法性来源证明资料。

（3）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

（4）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

（5）中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（6）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

3.5安装与调试:

中标人必须依照谈判文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3.6售后服务：

（1）所有设备质量保证期（简称“质保期”）不少于1年，质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

（2）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。

（3）对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

- 3.7付款方式：

（1）设备安装结束后，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后30 日内，支付合同   金额的 95%。

（2）从验收合格之日起，正常使用12个月后10日内，支付合同总价的 5%。

（3）甲方付款前，乙方应向甲方提供全额有效发票，否则，甲方有权拒付。

3.8履约保证金

3.8.1中标人按成交总金额的5%缴纳。

3.8．2中标人须在中标结果公示后7天内，通过银行保函的形式提交，提供履约保函所发生的费用由中标人承担。如不按时提交银行保函的，则视为放弃中标资格。

银行保函应为在中国境内注册的银行出具的银行保函。银行保函的格式应按照担保银行的格式提供，但必须不少于以下基本内容：

（1）采购人（或受益人）

（2）项目名称

（3）投标人（或被保证人）

（4）担保金额

（5）投标保函有效期

（6）索赔条款。条款必须满足“见索即付”的原则

3.8.3全部产品安装调试完毕、验收合格并交付使用后10个工作日内将些保函退还中标人。

3.8.4如在合同期内，中标人自行停止合约或违反合同有关规定被采购人终止合约的，则履约保证金归采购人所有。如中标人在合同期间，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，必须对超出部分予以赔偿

以上要求均为实质性商务条款，即等同于带“★”不可负偏离的关键性要求。投标人如不响应，将导致投标无效。投标人可在此基础上作出优惠承诺和具体实施安排，以提高其投标的竞争力。

# 投标人须知

## 一、概念释义

1、适用范围：本谈判文件仅适用于本次谈判所述项目采购。

2、定义

2.1 采购人：是指佛山市顺德区北滘医院。

2.2 监管部门：是指监督本项目的医院纪检监察室及同级政府采购监督管理部门。

2.3 评审委员会：佛山市顺德区北滘医院专家库抽选。

2.4 投标人：是指具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所列条件的、符合谈判文件规定的资格要求的、并报名及提交投标文件的合法企业或事业单位。

2.5 中标人：经程序确定，评审委员会推荐、设备科确认，由采购人发《北滘医院医疗设备采购谈判结果公告》无异议的投标人。

2.6 实质性响应：是指符合谈判文件中的相关实质性要求、法律以及政府各项法规的规定，且没有对谈判要求产生重大偏离或保留。

2.87重大偏离或保留是指：影响到谈判文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

2.8公章：投标人所加盖的公章所刊名称为投标人法定名称，并经法定机构备案。

2.9谈判文件中的标题或题名仅起引导作用，不应视为对谈判文件内容的理解和解释。

3、合格的货物和服务

3.1货物：是指投标人制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其它服务。

3.3 知识产权：

3.3.1 投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标货物或其任何一部分时，不会产生涉及第三方的专利权、商标权或其它知识产权所引起的法律和经济纠纷。

3.3.2 如投标人若不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.4 投标人必须拥有投标货物的所有权，一切因投标货物所有权而引起的法律和经济纠纷由投标人自行负责，与本项目的采购人无关。

4、投标费用的承担

投标人应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二、谈判文件说明

1、谈判文件是用以阐明所需谈判项目的各种要求，谈判、投标、开标、评标和推荐中标候选人程序，以及投标文件的制作要求等内容。

2、谈判文件的构成：投标邀请书、采购项目内容、投标人须知、合同书格式、投标文件格式，以及在谈判过程中由采购人发出的修正和补充文件等文件组成。

3、投标人应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者投标没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

4、谈判文件的澄清

4.1 任何要求对谈判文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间二日以前通知采购人。采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购人将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个报名的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。其他方式的澄清要求，采购人将不予受理。

4.2 投标人在规定的时间内未对谈判文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

5、谈判文件的修改

5.1 在投标截止时间二日以前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答投标人提出的疑问时对谈判文件进行修改。

5.2 修改后的内容是谈判文件的组成部分，将以书面形式通知所有领取谈判文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理人确认。

5.3 为使投标人准备投标时有充足时间对谈判文件的修改部分进行研究，采购人可酌情推迟投标截止时间，并至少在原投标截止时间3日前，将该推迟决定发布公告并书面通知所有报名的潜在投标人。

5.4 投标人必须密切留意采购人指定的采购信息公告网页。

6、答疑会及踏勘现场

6.1 本项目未有计划举行答疑会，投标人应主动及时向采购人了解项目的详情。否则，由此而产生的不利后果由投标人自行承担。

6.2 到达现场踏勘的一切费用由投标人自行承担。

## 三、投标文件说明

1、投标的语言

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

1.2 投标文件的构成应符合法律法规及谈判文件的要求。

2、投标文件的构成

由自查表、资格性文件、商务文件、技术文件、报价文件共五部分组成。

3、投标文件编制

3.1具体按谈判文件第五部分投标文件格式的要求以A4版面统一编制。

3.2投标人对谈判文件中多个标段进行投标的，其投标文件的编制可按每个包（组）的要求分别装订和封装或者按每个标段的要求合并装订。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

3.3 投标人应完整、真实、准确的填写谈判文件中规定的所有内容。

3.4 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.5如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

4、投标报价

4．1投标报价应为全包价，包括全部设备及配件附件、人工费、运输装卸、安装调试、验收、售后服务及其他必要伴随设备和服务的费用、税金及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等全部费用，以人民币为结算单位。

4．2投标报价不得超出采购预算，否则投标无效。

5、投标人资格和能力的证明文件

5.1投标人必须按谈判文件要求提交证明其有资格进行投标的文件。

5.2投标人必须按谈判文件要求提交证明其有能力履行合同的证明文件。

6、投标有效期

6.1 投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于90天，中标单位投标有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经采购人同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

6.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期期满之前，要求投标人延长其投标有效期，投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须采用书面文件的形式进行。对于同意该要求的投标人，采购人既不要求也不允许其修改投标文件；不同意该要求的投标人将被视为自动放弃投标。

7、投标文件的数量和签署

7.1 投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

7.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

7.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

7.4 投标文件的重要内容以及谈判文件第五部分（投标文件格式）中，已注明要求加盖公章的地方，投标人必须按要求加盖公章；已注明要求签名的地方，投标人必须按要求签名。签名必须为法定代表人或经其正式授权的代表。

8 、投标文件的递交

8．1投标人应由其法定代表人或授权代表携本人身份证明当面递交投标文件，采购人将拒绝接收以其他方式递交的投标文件。

8．2递交、接收投标文件的时间和地点按投标邀请函中的规定进行，超过截止时点后的投标为无效投标。

9、标文件的密封和标记

9、1标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

9．2封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（谈判文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

9．3如果未按要求密封和标记，采购人对误投或提前启封概不负责。

10、文件的修改和撤回

10．1人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，

并书面通知谈判采购单位。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

10．2标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购人。

10．3投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 四、开标、评标及定标

1、开标

1.1 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标会。参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

1.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人检查并见证，经确认无误后由谈判工作人员当众拆封投标文件[正本]封套，并同时宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、以及采购代理机构认为必要的其他内容。投标人所报的价格不得高于采购预算，否则将直接导致其投标无效。

1.3 开标时未宣读的投标报价、价格折扣、投标修改等实质性内容，评标时将不予承认。

1.4 投标人对唱标内容如有异议，应当场提出并作记录。

1.5 采购人做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

1.6 开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2、评标委员会的组成和评标方法

2.1 评标由采购人依照北滘医院医学装备委员会的专家库中随机抽取。

2.2 评标委员会将按照谈判文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评

审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

2.3 本次评标采用（综合评分法）方法。

3、投标文件的初审

3.1评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按谈判文件的规定密封和标记等。

3.2评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

3.3在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与谈判文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

4、无效投标行为的认定

投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应谈判文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

4.1.1 投标总金额超过本项目采购预算；

4.1.2投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合谈判文件要求的；

4.1.3 不具备谈判文件中规定资格要求的；

4.1.4未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

4.1.5 投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

4.1.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

4.1.7 投标文件对谈判文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的。

4.1.8 法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一谈判项目投标，相关投标均无效。

4.1.9符合谈判文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

4.1.10不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

4.2 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

5、废标条件与处理   本项目或独立分包出现下列条件之一则对应定作废标：

5.1 投标人的报价均超过了采购预算控制范围且采购人不能接受；

5.2 采购过程出现影响公平竞争的违法、违规行为；

5.3 因重大变故，接财政部门通知本项目采购活动须即终止或取消。

符合第5.1-5.3条其中之一废标条件时，将择日重新组织谈判，同时将废标理由和处理决定知会各相关投标人。

6、投标文件的澄清

6.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算

错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人

作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任

何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，

并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应

由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

6.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

7、投标的评价

评标委员会只对确定为实质上响应谈判文件要求的投标文件进行评价和比较。

## 五、评审结果确定

1、授标

1．1．评标委员会按照谈判文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

1．2 采购人在收到评标报告后现场按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人及替补候选人一名。

2、中标通知

中标人确定后，将在医院网站及医院公告栏公告竞争性谈判结果，不在中标名单之列者即默认为落标。

3、合同的订立

采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按谈判文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出谈判文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

4、合同的履行

4.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同

需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报同级政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报同级政府采购监督管理机关备案。

4.2 合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国合同法》，履约期间有违约过错的

一方，须承担相应的责任。

## 六、评标方法、步骤及标准

1、评标原则

评标工作应依据国家和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

2、评标方法  采用综合评分法。

3、评标步骤

投标文件的评审分为初审、比较与评价：

3.1 初审：只有全部通过资格性和符合性检查所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格性和符合性检查表所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。通过本阶段资格性和符合性审查的为有效投标，有资格进入第二阶段的比较与评价；反之为无效投标，无资格进入第二阶段的比较与评价。

3.1.1 资格性检查：采购人或者采购代理机构根据“投标人资格要求”逐条进行评标。

3.1.2 符合性检查：评标委员会主要审查投标文件是否完整、技术、商务是否实质上响应了谈判文件的要求、有关资格证明文件是否齐全有效、件签署是否合格、投标有效期、投标报价及文件制作是否满足要求等。

3.2   谈判、比较与评价：评标委员会对有资格进入本阶段评标的有效投标人进行谈判及技术、商务和价格方面的评分。

3.2.1商务、技术及价格权重分配

| 商务部分 | 技术部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- |
| 15% | 50% | 35% |

3.2.2商务评价（权重15%）：

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 企业资质、履约能力等横向比较 优：3分，良：2分，中：1分，差：0分 | 3分 |
| 2 | 同类业绩 | 2015年至今的医疗设备同类项目业绩：合同金额达到人民币100万元或以上得2分/项，最高得6分。（以合同及验收报告复印件为准，否则不得分） | 6分 |
| 3 | 质保期及 售后服务 | 1.质保期优于采购要求的得3分，无优于得0分。 | 6分 |
|  |  | 1、服务地点的便利性距采购单位近、服务响应程度快、服务承诺守信、质量保证的，培训方案落实到位，得3分； 2、服务地点较远，服务响应程度及质量满足业主要求的，得2分； 3、服务地点远，响应程度较慢，质量保证的，得1分 |  |

3.2.3技术评价（权重50%）：

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件中“采购项目技术规格、参数及要求”响应程度 | 完全响应或优于得30分：▲负偏离一项扣4分；一般负偏离一项扣2分，最低0分。 | 30分 |
| 2 | 设备配置的先进性、科学性、可靠性、稳定性 （优：10-8分，良：7-4分，差：3-0分） |  | 10分 |
| 3 | 质量保障措施、安全措施、测试验收程序及方法 （优：5-4分，良：3-2分，差：1-0分） |  | 5分 |
| 4 | 培训及技术人员安排：提供投标人或者所投设备厂家的技术人员的资质证书及所在单位的社保证明复印件加盖公章进行横向对比 （优：5-4分，良：3-2分，差：1-0分） |  | 5分 |
| 注：投标人应列明所投主要产品（零件和辅助材料除外）的生产厂家、品牌及产品型号等信息，提供产品彩页、原厂技术规格说明书等资料（含技术参数等数据），作为评分依据。 |  |  |  |

3.2.4 价格评价（权重35%）：以满足谈判文件要求且有效最低投标报价作为基准价，其价格为满分，其他各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，小型和微型企业产品的价格将给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审, 若投标产品仅部分符合优惠评审要求，则按所占总价比重进行折扣评审。

（2）投标基准价=有效最低投标报价=满35分

（3）其他投标报价得分=（投标基准价÷有效投标报价）×35

3.2.综合比较与评价：

（1）商务总分 = 各评委评分总和 ÷ 评委人数

（2）技术总分 = 各评委评分总和 ÷ 评委人数

（3）报价得分 = 按报价评分公式计算

综合总分 = 商务总分 + 技术总分 + 报价得分

| 北滘医院谈判评委评分表 项目名称： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 项目权重 | 评审分项 |  |  | 有效谈判人 |  |  |  |
|  |  | 内容 | 说明 | 分值 |  |  |  |  |
| 技术响应性评审 | 50% | 医疗设备技术参数、性能 | 完全响应或优于得30分，每负偏离一项扣2分，带“▲”项每负偏离一项扣4分，扣至0分为止。 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 医疗设备技术先进性、实用性、可靠性、稳定性 | 对各投标人所投产品的整体技术参数及配置进行横向比较: （优：10-8分，良：7-4分，差：3-0分） | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量保障措施、安全措施、测试验收程序及方法 | 优5-4分；良3-2分；差1-0分 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 培训及技术人员安排 | 优5-4分，良：3-2分，差：1-0分 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 综合实力 | 企业资质、履约能力等横向比较优：3分，良：2分，中：1分，差：0分 | 3 |  |  |  |  |
| 商务响应性评审 | 15% | 同类业绩 | 2015年至今的医疗设备同类项目业绩：合同金额达到人民币100万元或以上得2分/项，最高得6分。（以合同及验收报告复印件为准，否则不得分） | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务 | 质保期售后服务等优于招标文件要求可得分，最高3分。优：3分，良：2分，中：1分，差：0分 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 售后服务机构的设置，售后服务增值方案，优：3分，良：2分，中：1分，差：0分 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  | 15 |  |  |  |  |
| 价格评审 | 35% | 价格评分 | 经评标委员会审核后，有效最低投标报价定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算。即：评标基准价=有效最低报价=35分其他投标报价得分=（评标基准价÷投标人有效投标报价）×35 | 35 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

# 第四部分 合同书格式

注：本合同书格式为示范文本，仅作为中标人与采购人签定正式采购合同时的参考, 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订

采购合同

（货物类）

项目名称：佛山市顺德区北滘医院医疗设备采购

采购项目编号： 201805-YLSBCG-01

甲方（采购方）：佛山市顺德区北滘医院

乙方（供货方）：

签订地点：佛山市顺德区北滘医院

签订日期：     年     月       日

甲    方：佛山顺德区北滘医院

法人代表:         联系人：         电话：         传真：

地  址：地址：佛山市顺德区北滘镇新城东一路2号

乙    方：

法定代表人：       联系人：          电话：             传真：

地  址：

2.采购项目名称：北滘医院       医疗设备采购项目

采购项目编号： 201805-YLSBCG-01

根据北滘医院       医疗设备采购项目的谈判结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，谈判结果以及谈判文件、乙方的投标文件，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌/规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：￥ 元； 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：货物名称内容和设备配置清单必须与投标文件中一致。

- 合同金额

合同金额为人民币（大写）：                   元（小写￥            元）。

注：合同总额包括乙方提供本合同项下服务所涉全部费用，包括但不限于全部产品及零配件、运输装卸、安装调试、培训、售后服务、人工、交通差旅、耗材、检测调试的设备仪器、工具、管理、利润风险、国家政府相关部门的税费及有关规费、社保金等相关费用等合同实施过程中应预见和不可预见的全部费用。所有价格均以人民币报价。本合同的总价在执行期间保持不变。乙方不得再以其它任何形式向甲方索要增加任何的费用。

三、供货要求

(1)所有产品来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，产品来源渠道合法。

(2)乙方必须负责将所有设备运送至甲方指定的地点。本项目所有设备应包含正常运行所需的相关配件，甲方不另行支付任何费用。

四、交货期：合同签订之日起      个日历日内送到甲方指定地点、验收合格并交付使用。

五、付款方式：

由甲方按下列程序付款：

1、设备安装结束后，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后30 个日历日内，支付合同金额的 95%。

2、从验收合格之日起，质保期后15个日历日内，支付合同总价的 5%。

3、甲方付款前，乙方应向甲方提供全额有效发票，否则，甲方有权拒付。

六、履约保证金：

1．中标人按成交总金额的5%缴纳。

2． 中标人须在中标结果公示后7天内，通过银行保函的形式提交，提供履约保函所发生的费用由中标人承担。如不按时提交银行保函的，则视为放弃中标资格。

银行保函应为在中国境内注册的银行出具的银行保函。银行保函的格式应按照担保银行的格式提供，但必须不少于以下基本内容：

（1）采购人（或受益人）

（2）项目名称

（3）投标人（或被保证人）

（4）担保金额

（5）投标保函有效期

（6）索赔条款。条款必须满足“见索即付”的原则

3．全部产品安装调试完毕、验收合格并交付使用后10个工作日内将些保函退还中标人。

4．如在合同期内，中标人自行停止合约或违反合同有关规定被采购人终止合约的，则履约保证金归采购人所有。如中标人在合同期间，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，必须对超出部分予以赔偿。

七、验收要求：

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、 货物必须符合本合同所有附件、采购文件、投标文件中相关内容。

3、乙方必须提供所有设备的医疗设备注册证，中标人若为代理经销商的，须提供有效的授权证明资料，或提供连贯的产品合法性来源证明资料。

4、 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

5、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

6、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

7、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

八、保质期及售后服务要求:

1 、本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实免费包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2 、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用，质保期和免费维修期相应顺延。保修期按1:  顺延（即按天算、开机日每降低1天，保修期顺延   天）。

3、对甲方的服务通知，乙方在接报后   小时内响应，  小时内到达现场，  小时内处理完毕。若在   小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

九、 安装与调试:

乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正

十、违约责任与赔偿损失

（1）乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

（2）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

（3）甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

（4）其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十一、争议的解决

(1)合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

(2)法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项及条款仍应继续履行。

十二、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

（1）本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（2）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

（4）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效：

（1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

（2）合同一式    份，甲方执 伍 份、乙方执     份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：佛山顺德区北滘医院       乙方（盖章）：

代表：                                代表：

签定日期：   年     月    日          签定日期：     年     月     日

签定地点：                            开户名称：

银行账号：

税    号:

开 户 行：

# 第五部分 投标文件格式

投标文件

（商务、技术、报价文件正本/副本）

项目名称：北滘医院医疗设备采购项目

投标人名称：（加盖公章）

日      期：        年      月      日

## 投标文件资料清单

一、自查表

  - 资格性/符合性自查表

  - 评审项目投标资料表

二、资格性文件

2.1  投标函

2.2  法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

2.2.1  法定代表人/负责人资格证明书

2.2.2  法定代表人/负责人授权委托书

2.3  关于资格的声明函

2.4  关于在参与政府采购活动中未有违法违纪行为的声明函

三、商务文件

3.1  投标人综合概况

3.1.1  投标人情况介绍表

3.1.2  公司资质及认证情况

3.1.3  同类业绩

3.1.4  售后服务

3.2  商务条款响应表

3.2.1  实质性商务条款（“★”项）响应表

3.2.2  一般商务条款响应表

四、技术文件

4.1  货物说明一览表

4.2  技术条款响应表

4.2.1实质性技术条款（“★”项）响应表

4.2.2重要技术条款（“▲”项）响应表

4.2.3一般技术条款响应表

4.3  技术方案

4.4  设备供货安排方案、质量保障措施、测试验收程序及方法

4.5  培训及技术人员安排

五、价格文件

5.1  报价一览表

5.2  明细报价表

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

## 一、自查表

| 1.1资格性/符合性自查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  | 谈判文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 1、投标人必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件（投标文件中必须提供相关证明文件）； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 2、投标人必须是中华人民共和国境内注册的独立法人； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 3、投标人须具有医疗设备生产企业许可证或医疗设备经营企业许可证； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 4、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚的声明函 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应谈判文件中“★”号的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应谈判文件中“★”号的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定，且未超出采购预算。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日     期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评分内容 |  |  |  | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评价 | 综合实力 | 企业资质、履约能力等横向比较 优：3分，良：2分，中：1分，差：0分 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 同类业绩 | 2015年至今的医疗设备同类项目业绩：合同金额达到人民币100万元或以上得2分/项，最高得6分。（以合同及验收报告复印件为准，否则不得分） |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 售后服务 | 质保期售后服务等优于谈判文件要求可得分，最高3分 优：3分，良：2，中：1分，差：0分 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 售后服务机构的设置，售后服务增值方案 优：3分，良：2分，中：1分，差：0分 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
| 技术评价 | 对谈判文件中“采购项目技术规格、参数及要求”响应程度 | 完全响应或优于得30分：▲负偏离一项扣4分；一般负偏离一项扣2分，最低0分。 | 见投标文件 第（ ）页 |  |
|  | 设备配置的先进性、科学性、可靠性、稳定性 （优：10-8分，良：7-4分，差：3-0分） |  | 见投标文件 第（ ）页 |  |
|  | 质量保障措施、安全措施、测试验收程序及方法 （优：5-4分，良：3-2分，差：1-0分） |  | 见投标文件 第（ ）页 |  |
|  | 培训及技术人员安排：提供投标人或者所投设备厂家的技术人员的资质证书及所在单位的社保证明复印件加盖公章进行横向对比 （优：5-4分，良：3-2分，差：1-0分） |  | 见投标文件 第（ ）页 |  |
| 投标人应列明所投主要产品（零件和辅助材料除外）的生产厂家、品牌及产品型号等信息，提供产品彩页、原厂技术规格说明书等资料（含技术参数等数据），作为评分依据。 |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日      期：   年    月    日

## 二、资格性文件

2.1 投标函

致：佛山市顺德区北滘医院：

依据贵方采购项目名称：           采购项目编号：         采购项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务文件；

4. 技术文件；

5. 报价文件。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受谈判文件的各项要求，遵守谈判文件中的各项规定，按谈判文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

2.2.1法定代表人/负责人资格证明书

致：佛山市顺德区北滘医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免无效标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（正、反面）

2.2.2法定代表人/负责人授权委托书

致：佛山市顺德区北滘医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人            （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

3.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

4.有效期限：与本公司投标中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

5.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（正、反面）

2.3于资格的声明函

致：佛山市顺德区北滘医院：

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供谈判文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、我司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件；

2、我司是中华人民共和国境内注册的独立法人；

3、我司具有医疗设备生产企业许可证或医疗设备经营企业许可证；

4、我司没有组成联合体投标。

（附投标人《工商营业执照副本》复印件及按期年审或有效的年审证明材料、医疗设备生产许可证或医疗设备经营许可证、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件等相关证明）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日     期：       年      月     日

2.4于在参与政府采购活动中未有违法违纪行为的声明函

致：佛山市顺德区北滘医院：

关于贵方采购项目名称:______采购项目编号：    投标邀请，我司作出以下声明：

我司一直以诚实信用的信誉和态度参与每一次政府采购活动，至今未有违法违纪行为并未受过处罚，并保证提交的所有文件资料和说明是准确的和真实的。

特此声明 。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日      期：       年      月     日

## 三、商务文件

3.1投标人综合概况

3.1.1投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及 机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、运营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：运营场所、主要或关键设备介绍、办公场所及运作流程等。

3）投标人提供2016年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

3.1.2公司资质及认证情况

| 序号 | 资质证书或认证证明 | 颁发机构 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 月 日— 月 日 |
| 2 |  |  | 月 日— 月 日 |
| 3 |  |  | 月 日— 月 日 |
| 4 |  |  | 月 日— 月 日 |

注：投标人必须提供证书复印件并加盖公章（原件备查）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：                       日期：          年      月     日

3.1.3同类业绩

| 序号 | 合同内容 | 项目名称及合同金额（万元） | 交货时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：以合同及验收报告复印件为准加盖公章为准。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

3.1.4售后服务

1.质保期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4.维修服务收费标准；

5.其它服务承诺；

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：                        日   期：     年     月     日

3.2商务条款响应表

3.2.1实质性商务条款（“★”项）响应表

| 谈判文件条款号 | 谈判文件实质性商务条款要求 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 供货要求 |  |  |
| 3.2 | 报价要求 |  |  |
| 3.3 | 完工期 |  |  |
| 3.4 | 验收标准 |  |  |
| 3.5 | 安装与调试 |  |  |
| 3.6 | 售后服务 |  |  |
| 3.7 | 付款方式 |  |  |
| 3.8 | 履约保证金 |  |  |

注：对应谈判文件 “三、采购项目商务要求”的内容逐条应答。如投标人完全响应，则请在“是否偏离”栏内填写“无偏离”；若响应情况出现偏离，请在“是否偏离”栏内填写“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。任何一项“负偏离”都将导致无效标处理。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日     期：      年     月     日

3.2.2一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于90天，中标单位有效期至项目完成验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 7 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 8 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 9 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：        年      月     日

## 四、技术文件

4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 品牌/制造商/产地 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.产品技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日  期：   年   月   日

4.2技术条款响应表

4.2.1实质性技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 谈判文件技术要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄谈判要求) | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：投标人必须对应谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.2.2重要技术条款（“▲”项）响应表

| 序号 | 谈判文件技术要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄谈判要求) | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人必须对应谈判文件“采购内容及技术要求”的“▲”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合谈判要求。打“▲”项为重要技术指标，投标人应尽量正偏离响应，以提高竞争力。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：                                         日期：  年  月  日

4.2.3一般技术条款响应表

| 序号 | 产品名称 | 谈判文件规格要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄谈判要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：投标人必须对应谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合谈判要求。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日   期：    年    月    日

以上技术响应表投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

## 4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。主要内容（包括但不限于）：

1.产品简介

2.产品技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 4.4  设备供货安排方案、质量保障措施、测试验收程序及方法

（内容及格式自行设计）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.5培训及技术人员安排

拟投入本项目的（投标人或者所投设备厂家的）技术人员及工作安排（提供以下技术人员的职称\学历的证明材料及在其工作单位的有效社保证明复印件加盖公章进行横向对比）

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 资格证书\学历 | 发证时间及机构 | 主要负责工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计人数： |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 五、价格文件

5.1报价一览表

| 采购项目名称 | 北滘医院医疗设备采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 2018-YLSBCG-01 |
| 投标报价 （单位：元） | 大写： 小写： |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》 |  |

投标报价为全包价，包括全部产品及零配件、运输装卸、安装调试、售后服务、人工、保险、税费等合同实施过程中应预见和不可预见的全部费用。所有价格均以人民币报价。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日    期：    年    月    日

## 5.2投标明细报价表

| 采购项目名称 |  | 北滘医院设备采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用详列 | 具体内容 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | （大写）人民币 （小写）人民币 |  |  |  |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致。但必须填写本项目涉及的服务内容的服务费用单价。

2.此表投标人可根据实际情况自行增减。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日    期：    年    月    日

投标文件密封袋正/副本封面

采购项目名称：北滘医院医疗器械采购项目

谈判文件

商务、技术、报价文件

正/（副）本

投标人名称：（加盖公章）

在     年     月     日     时     分之前不得启封

谈判地点：佛山市顺德区北滘镇新城东一路2号（佛山市顺德区北滘医院门诊四楼小会议室）